## Dados FG-SCG-042
Nome do Formulário | Código do Formulário | Nome do Campo | Campo Obrigatório | Tipo do Campo | Opções | Regras adicionais
RELATÓRIO DE ENVIO DE MEDIDOR PARA O ALMOXARIFADO | FG-SCG-042 | ORDEM DE SERVIÇO | S | Caixa de texto |  | Atualiza automaticamente pelo sistema | Legenda:
|  | ATIVIDADE | S | Caixa de texto |  |  | OK - Em perfeitas condições
|  | USUARIO | S | Caixa de texto |  |  | NC - Apresenta não conformidade sem condição de reparo imediato
|  | DATA E HORA | S | Caixa de texto |  |  | NCC - Não conformidade corrigida
|  | TIPO DE INSPEÇÃO | S | Botão de rádio | Recebimento |  | NA - Não aplicável
Expedição
1. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
|  | 1.1 Tipo | S | Botão de rádio | Diafragma
Rotativo
Turbina
|  | 1.2 Designação | N | Botão de rádio | G4
G6
G10
G16
G25
G40
G65
G100
G160
G250
G400
G650
G1000
G1600
G2500
|  | 1.3 Número MNT | N | Caixa de texto
|  | 1.4 Número de série | N | Caixa de texto
|  | 1.5 Fabricante | N | Caixa de texto
|  | 1.6 Conexão | N | Botão de rádio | Roscado
Flangeado
|  | 1.7 Classe de pressão | N | Botão de rádio | PN1
#150
#300
2. ANÁLISE VISUAL
|  | 2.1 Index | S | Botão de rádio | Conforme
Com umidade
Travado
Avariado
|  | 2.2 Bujões | N | Botão de rádio | Conforme
[5 empty] | Não conforme | Caso selecionado habilitar opção 2.2.1
|  | 2.2.1 Quantidade de bujões Não conformes a substituir | N | Caixa de texto |  | Somente no caso de item 2.2 Não conforme
|  | 2.3 Rosca | N | Botão de rádio | Conforme
[5 empty] | Não conforme | caso selecionado habilitar opção 2.3.1
Não aplicável
|  | 2.3.1 Quantidade de roscas Não conformes a reparar | N | caixa de texto |  | Somente caso item 2.3 Não conforme
|  | 2.4 Pintura | N | Botão de rádio | Conforme
Não conforme
|  | 2.5 Sinal de pulso | N | Botão de rádio | Conforme
Não conforme
Não aplicável
|  | 2.6 Estanqueidade | N | Botão de rádio | Conforme
Não conforme
Não verificado
|  | 2.6.1 Local do vazamento | N | Botão de rádio | Termopoço | Somente caso item 2.6 Não conforme
Corpo
Sensor HF
Bomba Lubrificação
Visor de óleo
Outro
|  | 2.7 Segue cabo de pulso | N | Botão de rádio | Sim
Não
|  | 2.8 Visor indicador de nivel de óleo | N | Botão de rádio | Conforme
Não conforme
Não aplicável
|  | 2.9 Drenado óleo | N | Botão de rádio | Sim
Não
|  | 2.10 Internos | N | Botão de rádio | Operacional
Travado
[5 empty] | Outros | Caso selecionado habilitar opção 2.10.1
|  | 2.10.1 Outros internos | N | Caixa de texto |  | Somente caso item 2.10 Outros
3. RECOMENDAÇÃO DA BASE
|  | 3.1 Enviar equipamento para | N | Botão de rádio | Manutenção
Calibração
Disponível
Avaliação
5. COMENTÁRIOS
|  | 5.1 Comentários | N | Caixa de texto longo