## Dados FG-SCG-053
Nome do Formulário | Código do Formulário | Nome do Campo | Campo Obrigatório | Tipo do Campo | Opções | Regras adicionais
ACOMPANHAMENTO DE CALIBRAÇÃO / COMPARAÇÃO / TROCA - MEDIDORES DE VAZÃO | FG-SCG-053 | ORDEM DE SERVIÇO | S | Caixa de texto |  | Atualiza automaticamente pelo sistema | Legenda:
|  | ATIVIDADE | S | Caixa de texto |  |  | OK - Em perfeitas condições
|  | USUARIO | S | Caixa de texto |  |  | NC - Apresenta não conformidade sem condição de reparo imediato
|  | DATA E HORA | S | Caixa de texto |  |  | NCC - Não conformidade corrigida
NA - Não aplicável
|  | TIPO DE ACOMPANHAMENTO | S | Botão de rádio | Primário | Este campo influencia em campos posteriores
Secundário
1. CARACTERÍTICAS DO EQUIPAMENTO 1
|  | 1.1 Tramo | S | Botão de rádio | Tramo A
Tramo B
|  | 1.2 Modelo | N | Caixa de texto
|  | 1.3 Número SAP | N | Caixa de texto
|  | 1.4 Número de série | N | Caixa de texto
|  | 1.5 Fabricante | N | Caixa de texto
|  | 1.6 Última Calibração | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Primário
|  | 1.7 Fator de pulso | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Primário
2. CARACTERÍTICAS DO EQUIPAMENTO 2
|  | 2.1 Tramo | S | Botão de rádio | Tramo A
Tramo B
|  | 2.2 Modelo | N | Caixa de texto
|  | 2.3 Número SAP | N | Caixa de texto
|  | 2.4 Número de série | N | Caixa de texto
|  | 2.5 Fabricante | N | Caixa de texto
|  | 2.6 Última Calibração | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Primário
|  | 2.7 Fator de pulso | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Primário
|  | 3. RESULTADO DA COMPARAÇÃO ENTRE TURBINAS |  |  |  | Seção nº 3 ativa no caso de seleção Primário
|  | 3.1 Comparação aprovada | S | Botão de rádio | Sim
Não
|  | 3.2 Erro comparação | S | Caixa de texto
|  | 3.3 Necessário teste de spin | S | Botão de rádio | Sim
Não
|  | 3.4 Resultado final | S | Botão de rádio | Aprovado
Não aprovado
Aprovado em Spin
4. LACRES ANTES EQUIPAMENTO 1
|  | 4.1 Lacre Turbina | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Primário
|  | 4.2 Lacre manifold | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Secundário
|  | 4.3 Lacre Transmissor Pressão | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Secundário
|  | 4.4 Lacre Transmissor temperatura | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Secundário
5. LACRES DEPOIS EQUIPAMENTO 1
|  | 5.1 Lacre Turbina | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Primário
|  | 5.2 Lacre manifold | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Secundário
|  | 5.3 Lacre Transmissor Pressão | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Secundário
|  | 5.4 Lacre Transmissor temperatura | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Secundário
6. LACRES ANTES EQUIPAMENTO 2
|  | 6.1 Lacre Turbina | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Primário
|  | 6.2 Lacre manifold | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Secundário
|  | 6.3 Lacre Transmissor Pressão | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Secundário
|  | 6.6 Lacre Transmissor temperatura | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Secundário
7. LACRES DEPOIS EQUIPAMENTO 2
|  | 7.1 Lacre Turbina | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Primário
|  | 7.2 Lacre manifold | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Secundário
|  | 7.3 Lacre Transmissor Pressão | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Secundário
|  | 7.4 Lacre Transmissor temperatura | N | Caixa de texto |  | Campo ativo no caso de Seleção Secundário
8. COMENTÁRIOS
|  | 8.1 Comentários | N | Caixa de texto longo