## Dados FG-GEO-3.001
Nome do Formulário | Código do Formulário | Nome do Campo | Campo Obrigatório | Tipo do Campo | Opções | Regras adicionais
FORMULÁRIO DE VISTORIA DE MEDIDORES DE GÁS | FQ-GEO-3.001 | ORDEM DE SERVIÇO | S | Caixa de texto |  | Atualiza automaticamente pelo sistema
|  | ATIVIDADE | S | Caixa de texto
|  | USUARIO | S | Caixa de texto
|  | DATA E HORA | S | Caixa de texto
|  | TIPO DE INSPEÇÃO | S | Botão de rádio | Recebimento
Expedição
|  | ORIGEM/DESTINO DO EQUIPAMENTO | S | Botão de rádio | Norte Catarinense
Vale do Itajaí
Grande Florianópolis
Sul Catarinense
Serra Catarinense
Contratado
Outros
1. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
|  | 1.1 Tipo | S | Botão de rádio | Diafragma
Rotativo
Turbina
|  | 1.2 Designação | S | Botão de rádio | G4
G6
G10
G16
G25
G40
G65
G100
G160
G250
G400
G650
G1000
G1600
G2500
|  | 1.3 Número MNT | N | Caixa de texto
|  | 1.4 Número de série | S | Caixa de texto
|  | 1.5 Fabricante | S | Caixa de texto
|  | 1.6 Conexão | S | Botão de rádio | Roscado | caso selecionado ver diâmetro nominal
[5 empty] | Flangeado | caso selecionado ver diâmetro nominal
|  | 1.7 Classe de pressão | S | Botão de rádio | PN1
#150
#300
|  | 1.8 Diâmetro nominal | S | Botão de rádio | 1 1/4 POL BSP | Somente se opção 1.6 Roscado
[5 empty] | 1 1/2 POL BSP | Somente se opção 1.6 Roscado
[5 empty] | 2 POL BSP | Somente se opção 1.6 Roscado
[5 empty] | 2 POL | Somente se opção 1.6 Flangeado
[5 empty] | 3 POL | Somente se opção 1.6 Flangeado
[5 empty] | 4 POL | Somente se opção 1.6 Flangeado
[5 empty] | 6 POL | Somente se opção 1.6 Flangeado
[5 empty] | 8 POL | Somente se opção 1.6 Flangeado
[5 empty] | 10 POL | Somente se opção 1.6 Flangeado
2. ANÁLISE VISUAL
|  | 2.1 Index | N | Botão de rádio | Conforme
Com umidade
Travado
Avariado
|  | 2.2 Bujões | N | Botão de rádio | Conforme
[5 empty] | Não conforme | Caso selecionado habilitar opção 2.2.1
|  | 2.2.1 Quantidade de bujões Não conformes a substituir | N | Caixa de texto |  | Somente no caso de item 2.2 Não conforme
|  | 2.3 Rosca | N | Botão de rádio | Conforme
[5 empty] | Não conforme | caso selecionado habilitar opção 2.3.1
Não aplicável
|  | 2.3.1 Quantidade de roscas Não conformes a reparar | N | caixa de texto |  | Somente no caso de item 2.3 Não conforme
|  | 2.4 Pintura | N | Botão de rádio | Conforme
Não conforme
|  | 2.5 Sinal de pulso | N | Botão de rádio | Conforme
Não conforme
Não aplicável
|  | 2.6 Estanqueidade | N | Botão de rádio | Conforme
Não conforme
Não verificado
|  | 2.7 Recebido com cabo de pulso | N | Botão de rádio | Sim
Não
|  | 2.8 Visor indicador de nivel de óleo | N | Botão de rádio | Conforme
Não conforme
Não aplicável
|  | 2.9 Drenado óleo | N | Botão de rádio | Sim
Não
|  | 2.10 Internos | N | Botão de rádio | Operacional
Travado
[5 empty] | Outros | Caso selecionado habilitar opção 2.10.1
|  | 2.10.1 Outros internos | N | Caixa de texto |  | Somente Caso 2.10 Outros
3. RECOMENDAÇÃO DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
|  | 3.1 Enviar equipamento para | N | Botão de rádio | Manutenção
Calibração
Disponível
Avaliação metrologia
5. COMENTÁRIOS
|  | 5.1 Comentários | N | Caixa de texto longo