## Plan1 (hidden)
|  | REGISTRO DE RECARGA DE ODORANTE |  |  |  |  | Código | FQ-GEO-4.003
[7 empty] | Data Emissão | 2010-03-17
[7 empty] | Data Revisão | 2018-09-11
GEOPE | BASES | Processo: OPERAÇÃO |  | Vínculo: |  |  | Revisão: 3 | Página: 1/1
Local: |  |  | Data: |  | Início: |  | Término:
EQUIPE DE OPERAÇÃO SCGAS
Operação:
Segurança:
DRENAGEM DO TANQUE DE EXPANSÃO
SIM NÃO |  |  | Nível de Régua Inicial: |  |  | Nível de Régua Final:
DADOS DO FORNECEDOR DE ODORANTE
Empresa:
Equipe Técnica:
Motorista: |  |  |  |  | CNH: |  | Validade:
Registro na CNH para transporte de produtos perigosos: SIM NÃO |  |  |  |  | Validade: |  | Placa do Veiculo:
DADOS DO MEDIDOR MASSICO / BALANÇA
Modelo: |  |  |  | Fabricante:
Nº Série: |  |  |  | Nº Certificado:
DADOS DO PRODUTO ODORANTE
Odorante: |  |  |  | Fabricante:
Nº Certificado: |  |  |  | Lote Fabricação:
DADOS DA RECARGA
Estanqueidade do Sistema do Fornecedor: CF NCF | [5 empty] | Pressão N2 (kgf/cm²) | Teste
Hora início transferência: |  |  | Hora fim transferência: |  |  |  | Transferência:
Leitura Inicial Medidor: |  |  |  | Leitura Final Medidor:
LEITURAS DE ACOMPANHAMENTO | [5 empty] | COMPLEMENTAÇÃO
| kg injetados | cc/stroke | Régua (cm) | Tempo (s) | Hora | SIM NÃO
Inicial | [5 empty] | Qtde. Programada (kg):
Intermediária | [5 empty] | Nível da régua (cm):
Final | [5 empty] | Complementação (kg):
ACOMPANHAMENTO DETALHADO 200 / 800 / 1600 Kg (Capacidade do Tanque)
10 / 40 / 80 |  | 60 / 240 / 480 |  | 110 / 440 / 880 |  | 160 / 640 / 1280
20 / 80 / 160 |  | 70 / 280 / 560 |  | 120 / 480 / 960 |  | 170 / 680 / 1360
30 / 120 / 240 |  | 80 / 320 / 640 |  | 130 / 520 / 1040 |  | 180 / 720 / 1440
40 / 160 / 320 |  | 90 / 360 / 720 |  | 140 / 560 / 1120 |  | 190 / 760 / 1520
50 / 200 / 400 |  | 100 / 400 / 800 |  | 150 / 600 / 1200 |  | 200 / 800 / 1600
Comentários Adicionais
Técnico Responsável
Coordenador Regional

## Planilha1
DADOS INICIAIS
data | VALOR FORMATO "DD/MM/AAAA" | EDIÇÃO POSSIVEL PELO PLANEJADOR
departamento | automatico do sistema
nº OS | automatico do sistema
descrição da atividade | automatico do sistema
nº ativo | automatico do sistema
descrição do ativo | automatico pelo sistema
condições climáticas | lista suspensa (bom; chuvoso)
Hora (Inicial) | VALOR FORMATO "00:00"
EQUIPE DE OPERAÇÃO SCGAS
Operação | dados inseridos manualmente (podem ser mais de um) | todos os campos devem ser preenchidos para finalização do checklist. Caso falte o preenchimento de algum campo, emitir alerta do campo pendente na finalização.
Segurança do Trabalho | dados inseridos manualmente (podem ser mais de um)
DRENAGEM DO TANQUE DE EXPANSÃO
Executada? | lista suspensa (sim;não) | todos os campos devem ser preenchidos para finalização do checklist. Caso falte o preenchimento de algum campo, emitir alerta do campo pendente na finalização.
Leitura inicial da régua (cm) | dados inseridos manualmente
Leitura final da régua (cm) | dados inseridos manualmente
DADOS DO FORNECEDOR DE ODORANTE
Empresa | lista suspensa de fornecedores (Arkema; Quantiq; possibilidade de inserir outros) | todos os campos devem ser preenchidos para finalização do checklist. Caso falte o preenchimento de algum campo, emitir alerta do campo pendente na finalização.
Equipe Técnica | dados inseridos manualmente (podem ser mais de um)
Motorista do veículo de transporte de odorante | dados inseridos manualmente
Número CNH motorista | dados inseridos manualmente
Validade CNH motorista | dados inseridos manualmente
Registro na CNH para transporte de produtos pergiosos | lista suspensa (sim;não)
Validade do registro para transporte de produtos perigosos | dados inseridos manualmente
Placa do veículo trasnportador | dados inseridos manualmente
DADOS DO MEDIDOR MÁSSICO/BALANÇA
Modelo | dados inseridos manualmente | todos os campos devem ser preenchidos para finalização do checklist. Caso falte o preenchimento de algum campo, emitir alerta do campo pendente na finalização.
Fabricante | dados inseridos manualmente
Número de série | dados inseridos manualmente
Número do certificado de calibração | dados inseridos manualmente
DADOS DO PRODUTO ODORANTE
Nome do produto | dados inseridos manualmente | todos os campos devem ser preenchidos para finalização do checklist. Caso falte o preenchimento de algum campo, emitir alerta do campo pendente na finalização.
Fabricante | dados inseridos manualmente
Número do certificaddo | dados inseridos manualmente
Lote de fabricação | dados inseridos manualmente
LEITURA INICIAL DO SISTEMA DE ODORAÇÃO
Pressão no tanque principal (kgf/cm²) | dados inseridos manualmente | todos os campos devem ser preenchidos para finalização do checklist. Caso falte o preenchimento de algum campo, emitir alerta do campo pendente na finalização.
Pressão no tanque expansão (kgf/cm²) | dados inseridos manualmente
Batidas da bomba reserva (unidade) | dados inseridos manualmente
Sinal de vazão (%) | dados inseridos manualmente
Nível da régua (cm) | dados inseridos manualmente
Quantidade injetada (kg) | dados inseridos manualmente
cc/stroke | dados inseridos manualmente
Tempo (s) | dados inseridos manualmente
Hora | VALOR FORMATO "00:00"
DADOS DA RECARGA
Quantidade de odorante programada para recarga (kg) | dados inseridos manualmente | todos os campos devem ser preenchidos para finalização do checklist. Caso falte o preenchimento de algum campo, emitir alerta do campo pendente na finalização.
Estanqueidade do sistema de transferência | check (CONFORME)
Pressão do teste de estanqueidade do sistema de transferência (kgf/cm²) | dados inseridos manualmente
Pressão do sistema na transferência do produto (kgf/cm²) | dados inseridos manualmente
Leitura inicial do medidor (kg) | dados inseridos manualmente
Hora do início da transferência | VALOR FORMATO "00:00"
Capacidade do tanque de armazenamento de odorante (kg) | lista suspensa (200; 800; 1600) |  | CAMPOS SÃO INTERDEPENDENTES
Lista suspensa dependente da seleção anterior: se 200 leitura a cada 10 kg; se 800 leitura a cada 40 kg; se 1600 leitura a cada 80 kg. EXEMPLO SE A SELEÇÃO DO CAMPO ANTERIOR FOR 200: DEVE APARECER NA TELA A DESCRIÇÃO: "Leitura da régua de nivel a cada 10 kg transferidos" | dados inseridos manualmente (ir armazenando cada lançamento em uma lista)
Hora do término da transferência | VALOR FORMATO "00:00"
COMPLEMENTAÇÃO
foi necessário complementação? | lista suspensa (sim;não) | todos os campos devem ser preenchidos para finalização do checklist. Caso falte o preenchimento de algum campo, emitir alerta do campo pendente na finalização. | CAMPOS SÃO INTERDEPENDENTES
SE SIM ACIMA, ABRIR CAMPO NOVO COM DESCRIÇÃO "Quantidade (kg)" | dados inseridos manualmente
LEITURA FINAL DO SISTEMA DE ODORAÇÃO
Pressão no tanque principal (kgf/cm²) | dados inseridos manualmente | todos os campos devem ser preenchidos para finalização do checklist. Caso falte o preenchimento de algum campo, emitir alerta do campo pendente na finalização.
Pressão no tanque expansão (kgf/cm²) | dados inseridos manualmente
Batidas da bomba reserva (unidade) | dados inseridos manualmente
Sinal de vazão (%) | dados inseridos manualmente
Nível da régua (cm) | dados inseridos manualmente
Quantidade injetada (kg) | dados inseridos manualmente
cc/stroke | dados inseridos manualmente
Tempo (s) | dados inseridos manualmente
Hora | VALOR FORMATO "00:00"
COMENTÁRIOS ADICIONAIS
Comentários adicionais | texto longo | campo livre
Ultima tela >
Hora (Final): | Obrigatorio para salvar/gravar checklist | VALOR FORMATO "00:00"