## FQ-GEO-5.010
|  | INSPEÇÃO DE APARELHOS RETIFICADORES |  |  |  |  | Código: |  | FQ-GEO-5.010
[7 empty] | Data Emissão: |  | 2006-12-20
[7 empty] | Data Revisão: |  | 2018-11-07
GEOPE | BASES | Processo: MANUTENÇÃO |  |  | Vínculo: IT-GEO-5.010 |  | Revisão: 2 |  | Página: 1/1
Região: A B C D E |  |  |  | Condições Climáticas: ( ) Bom ( ) Chuvoso ( ) Incid. Raios
Condições de Operação |  |  | Anterior | Atual |  | Caracteristicas do Retificador
1. Data: | [5 empty] | MNT:
2. Hora inicial: | [5 empty] | Fabricante:
3. Hora Final: | [5 empty] | Fabricação:
4. Nº OS: | [5 empty] | Tipo:
3. Ajustes |  | Grosso: |  |  |  | Refrigeração:
|  | Fino: |  |  |  | Tensão Entrada:
4. Tensão de Entrada (VAC): | [5 empty] | Nº Fases:
5. Tensão de Saída (VCC): | [5 empty] | Frequencia:
6. Tensão de Saída (RTF desligado): | [5 empty] | Tensão Nominal:
7. Corrente de Saída (A): | [5 empty] | Corrente Nominal:
8. Interferencia AC (RTF desligado) | [5 empty] | Shunt:
9. Horímetro (h):
10. Horário da Leitura (h):
Integridade / Condições Físicas
Item de Controle |  |  | Status | Observações |  | Ações adotadas
11. Disjuntores/Chaves
12. Conexões e Cabeamento
13. Caixa, Portas, Painel (Pintura)
14. Aterramento da Caixa
15. Instrumentos
16. Fusíveis / Varistores
17. Grades de Ventilação
18. Estado Geral de Limpeza
OK - Em perfeitas condições NC - Não conformidade sem condição de reparo ou ações imediatas NCC - Não conformidade corrigida NA - Não aplicável
Observações
COMENTÁRIOS CONTRATADO | [5 empty] | OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
Equipe | [5 empty] | Supervisor |  | Coordenador
Técnico:
Auxiliar:

## Planilha1
DADOS OPERACIONAIS
data | automatico data do sistema | edição possivel pelo planejador
departamento | automatico do sistema
nº OS | automatico do sistema
nº ativo | automatico do sistema
Hora (Inicial) | obrigatorio para passar tela
Disjuntores/Chaves | obrigatorio para passar tela | OK, NC E NCC. Caso NC abrir automaticamente uma SS. Caso NCC abrir campo "Descrição Correção Realizada".
Conexões e Cabeamento | obrigatorio para passar tela
Caixa, Portas, Painel (Pintura) | obrigatorio para passar tela
Aterramento da Caixa | obrigatorio para passar tela
Instrumentos | obrigatorio para passar tela
Fusíveis / Varistores | obrigatorio para passar tela
Grades de Ventilação | obrigatorio para passar tela
Estado Geral de Limpeza | obrigatorio para passar tela
Ajuste Grosso | obrigatorio para passar tela
Ajuste Fino | obrigatorio para passar tela
Tensão de Entrada (VAC) | obrigatorio para passar tela
Tensão Saída (VCC) | obrigatorio para passar tela
Tensão de Saída (RTF desligado) | obrigatorio para passar tela
Descrição da ocorrência | obrigatorio para passar tela
Interferencia AC (RTF desligado) | obrigatorio para passar tela
Horímetro (h): | obrigatorio para passar tela
Leitura atual do relógio (kilovatímetro): | obrigatorio para passar tela
Ultima tela >
Hora (Final): | Obrigatorio para passar tela