## FQ-GEO-5.011 (hidden)
|  | REGISTRO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CATÓDICA | [5 empty] | Código: |  | FQ-GEO-5.011
[8 empty] | Data Emissão: |  | 2013-07-12
[8 empty] | Data Revisão: |  | 2018-11-07
GEOPE | BASES | Processo: MANUTENÇÃO |  |  | Vínculo: IT-GEO-5.011 |  |  | Revisão: 2 |  | Página: 1/1
Região: A B C D E |  |  |  |  | Condições Climáticas: ( ) Bom ( ) Chuvoso ( ) Incid. Raios
Nº OS: |  |  | TIPO (JIE / PTE / CI): |  |  | ESTAÇÃO / LOCAL:
DATA: |  |  | HORA: |  |  | MNT:
|  |  |  | Medição Tubo-Solo |  | Dispositivo de proteção contra surto (DPS)
Identificação |  | MNT |  | LI | LP | Fabricante / Modelo |  |  |  | Tensão | Corrente
[10 empty] | Máx | Máx.
JIE (ENTRADA):
JIE (SAIDA):
Inspeção Visual (OK / NC / NCC) |  |  |  | Antes | Depois |  | Multímetro utilizado:
1. Caixa de proteção | [6 empty] | Fabricante:
2. Borracha de vedação Caixa | [6 empty] | Modelo:
3. Parafusos de fixação Caixa | [6 empty] | Data Última Calibração:
4. Trilhos
5. Fiação | [6 empty] | Semi Célula utilizada:
6. Supressor de Surto (DPS) | [6 empty] | Líquido interno:
7. Sinalização (LI / LP) | [6 empty] | Data Última Recarga:
8. Solda cabos JIE | [6 empty] | Vedação (OK / NC):
9. Limpeza (Externa / Interna)
Observações
COMENTÁRIOS CONTRATADO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
Equipe |  |  |  |  | Supervisor |  |  |  | Coordenador
Técnico
Auxiliar

## Planilha1
DADOS INICIAIS
data | VALOR FORMATO "DD/MM/AAAA" | EDIÇÃO POSSIVEL PELO PLANEJADOR | campos que devem ser preenchidos para finalização do checklist. Caso falte o preenchimento de algum campo, emitir alerta do campo pendente na finalização. | OBS: Esse checklist refere-se a atividades realizadas em uma mesma OS (rotas) porém em diversos locais e ativos diferentes, cada local/ativo, deverá ter seu próprio checklist.
departamento | automatico do sistema
nº OS | automatico do sistema
descrição da atividade | automatico do sistema
nº ativo | automatico do sistema
descrição do ativo | automatico pelo sistema
condições climáticas | lista suspensa (bom; chuvoso; Incid. Raios)
Local | campo texto longo para descrição do local
Hora (Inicial) | VALOR FORMATO "00:00"
MULTIMETRO
Fabricante | dados inseridos manualmente
Modelo | dados inseridos manualmente
Data última calibração | VALOR FORMATO "DD/MM/AAAA"
SEMICÉLULA
Líquido interno | lista suspensa (sulfato de cobre; outros) | se "outros", habilitar campo de texto
Data Última Recarga | VALOR FORMATO "DD/MM/AAAA"
Vedação | check (CONFORME) | caixa de check para clicar quando conforme
INSPEÇÃO VISUAL
Tipo de dispositivo | lista suspensa (JIE; PTE; CI)
Caixa de proteção | lista suspensa (OK; NC; NCC; NA) | CASO NC ABRIR AUTOMATICAMENTE UMA SS. CASO NCC ABRIR CAMPO DESCRIÇÃO
Borracha de vedação Caixa
Parafusos de fixação Caixa
Trilhos
Fiação
Supressor de Surto (DPS) |  |  |  |  | OS CAMPOS EM LARANJA ABAIXO DEVERÃO APARECER CONFORME A SELEÇÃO DA LISTA
Sinalização LI
Sinalização LP
Solda cabos JIE
Limpeza Externa
Limpeza Interna
PTE (Ponto de Teste Eletrolítico)
MNT | dados inseridos manualmente | é possivel puxar automaticamente do sistema atraves da hierarquia de ativos?
Medição Tubo | dados inseridos manualmente
Medição Cupom | dados inseridos manualmente
CI (Caixa de Interligação)
MNT | dados inseridos manualmente | é possivel puxar automaticamente do sistema atraves da hierarquia de ativos?
Medição Tubo SCGAS | dados inseridos manualmente
Medição Tubo TBG | dados inseridos manualmente
Medição Tubo (outros) | dados inseridos manualmente | descrição do tubo de cruzamento com a RDGN
| dados inseridos manualmente | medição da proteção catódica do tubo
JIE (Junta de Isolamento Elétrico) Entrada
MNT | dados inseridos manualmente | é possivel puxar automaticamente do sistema atraves da hierarquia de ativos?
Medição LI | dados inseridos manualmente
Medição LP | dados inseridos manualmente
Fabricante DPS | dados inseridos manualmente
Modelo DPS | dados inseridos manualmente
Tensão Máxima DPS | dados inseridos manualmente
Tensão Mínima DPS | dados inseridos manualmente
JIE (Junta de Isolamento Elétrico) Saída
MNT | dados inseridos manualmente
Medição LI | dados inseridos manualmente
Medição LP | dados inseridos manualmente
Fabricante DPS | dados inseridos manualmente
Modelo DPS | dados inseridos manualmente
Tensão Máxima DPS | dados inseridos manualmente
Tensão Mínima DPS | dados inseridos manualmente
COMETÁRIOS ADICIONAIS
Comentários adicionais | texto longo | campo livre
Ultima tela >
Hora (Final): | Obrigatorio para salvar/gravar checklist | VALOR FORMATO "00:00"