## Dados FQ-GEO-8.001
Nome do Formulário | Código do Formulário | Nome do Campo | Campo Obrigatório | Tipo do Campo | Opções | Regras adicionais
CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PAINEL DE TELEMETRIA | FQ-GEO-8.001 | ORDEM DE SERVIÇO | S | Caixa de texto |  | Atualiza automaticamente pelo sistema | Legenda:
|  | ATIVIDADE | S | Caixa de texto |  |  | OK - Em perfeitas condições
|  | USUARIO | S | Caixa de texto |  |  | NC - Apresenta não conformidade sem condição de reparo imediato
|  | DATA E HORA | S | Caixa de texto |  |  | NCC - Não conformidade corrigida
1 - Itens de inspeção visual
|  | 1.1 Limpeza ao redor do poste | S | Botão de rádio | -OK -NOK -NCC -NA
|  | 1.2 Poste rígido em bom estado, sem risco de queda | S | Botão de rádio
|  | 1.3 Fixação/inclinação do poste | S | Botão de rádio
|  | 1.4 Eletrodutos e dutos em boas condições e fixação. | S | Botão de rádio
|  | 1.5 Fixação e estado de conservação do painel de telemetria | S | Botão de rádio
|  | 1.6 Cadeados lubrificados em bom estado | S | Botão de rádio
|  | 1.7 Infiltração na caixa / Vedação | S | Botão de rádio
|  | 1.8 Existe SPDA no site | S | Botão de rádio
|  | 1.9 Furação para condensados | S | Botão de rádio
|  | 1.10 Pintura da caixa | S | Botão de rádio
2 - Painel Solar
|  | 2.1 Quadro de sustentação bem fixado e em boas condições | S | Botão de rádio | -OK -NOK -NCC -NA
|  | 2.2 Fixação do painel | S | Botão de rádio
|  | 2.3 Orientação do painel / Norte / 45º | S | Botão de rádio
|  | 2.4 Superfície do painel foi realizado limpeza? | S | Botão de rádio
|  | 2.5 Cabo e conexões do painel | S | Botão de rádio
|  | 2.6 Incidência de sombra, se sim removido o obstáculo da luz? | S | Botão de rádio
|  | 2.7 Medição de tensão | S | Botão de rádio
|  | 2.8 Medição de corrente | S | Botão de rádio
3 - Fonte de alimentação AC/DC (Locais com alimentação Concessionaria)
|  | 3.1 Fixação da fonte de alimentação | S | Botão de rádio | -OK -NOK -NCC -NA
|  | 3.2 Integridade da fonte de alimentação | S | Botão de rádio
|  | 3.3 Teste de comutação de energia | S | Botão de rádio
4 - Interior do Painel de Telemetria
|  | 4.1 Cabos e conexões placa / Borne (Flex) | S | Botão de rádio | -OK -NOK -NCC -NA
|  | 4.2 teste de continuidade dos fusíveis | S | Botão de rádio
|  | 4.3 Conexões dos cabos nos bornes da regua | S | Botão de rádio
|  | 4.4 Caixa com porta documentos e documentação atualizada | S | Botão de rádio
|  | 4.5 Verificação de DPS | S | Botão de rádio
|  | 4.6 Limpeza interna | S | Botão de rádio
|  | 4.7 Vedação da porta | S | Botão de rádio
|  | 4.8 Continuidade do aterramento (Porta, Carcaça, Poste, Painel, Skid) | S | Botão de rádio
|  | 4.9 Vedação de dutos | S | Botão de rádio
|  | 4.10 Fita de LED funcionando | S | Botão de rádio
|  | 4.11 Sensor de porta instalado e em funcionamento | S | Botão de rádio
5- Instrumentação
|  | 5.1 Sensor de pressão de entrada em bom estado de funcionamento | S | Botão de rádio | -OK -NOK -NCC -NA
|  | 5.2 Sensor de pressão de saída em bom estado de funcionamento | S | Botão de rádio
|  | 5.3 Sensor da chave shutoff do tramo A | S | Botão de rádio
|  | 5.4 Sensor da chave shutoff do tramo B | S | Botão de rádio
|  | 5.5 Alimentação do conversor de volume | S | Botão de rádio
|  | 5.6 Aterramento dos instrumentos quando necessário | S | Botão de rádio
6 - Bateria
|  | 6.1 Limpeza da bateria | S | Botão de rádio | -OK -NOK -NCC -NA
|  | 6.2 Integridade da carcaça da bateria | S | Botão de rádio
|  | 6.3 Medição de tensão | S | Botão de rádio
|  | 6.4 Medição de carga | S | Botão de rádio
|  | 6.5 Cabos e Conectores | S | Botão de rádio
|  | 6.6 Funcionamento da Flex | S | Botão de rádio
|  | 6.7 Teste de descarga da bateria | S | Botão de rádio
7 - Flex
|  | 7.1 Conexão das analógicas | S | Botão de rádio | -OK -NOK -NCC -NA
|  | 7.2 Sim Card | S | Botão de rádio
|  | 7.3 Conexão da antena | S | Botão de rádio
|  | 7.4 Alimentação da Flex | S | Botão de rádio
|  | 7.5 IP e Link | S | Botão de rádio
|  | 7.6 Portas digitais | S | Botão de rádio
|  | 7.7 Etiqueta de IMEI | S | Botão de rádio
|  | 7.8 Modelo da flex | S | Botão de rádio
8 - Controlador de carga
|  | 8.1 Controlador de carga funcionando | S | Botão de rádio | -OK -NOK -NCC -NA
|  | 8.2 Indicação de alimentação da carga | S | Botão de rádio
|  | 8.3 Indicação de alimentação do painel solar | S | Botão de rádio
|  | 8.4 Configurado da maneira correta? | S | Botão de rádio
|  | 8.5 Conexões | S | Botão de rádio
9 - Dados do equipamento
|  | 9.1 Potência do painel Solar (W) | S | Caixa de texto
|  | 9.2 Fonte de alimentação (A) | S | Caixa de texto
|  | 9.3 Serial Flex | S | Caixa de texto
|  | 9.4 Capacidade em Ah da bateria | S | Caixa de texto
|  | 9.5 Data de fabricação da bateria | S | Caixa de texto
|  | 9.6 Fabricante da bateria | S | Caixa de texto
|  | 9.7 Tipo da bateria | S | Caixa de texto
10 - Caixa (X3)
|  | 10.1 Caixa bem fixada? | S | Botão de rádio | -OK -NOK -NCC -NA
|  | 10.2 Vedação da porta | S | Botão de rádio
|  | 10.3 Vedação de dutos de entrada na caixa | S | Botão de rádio
|  | 10.4 Limpeza interna | S | Botão de rádio
|  | 10.5 Furação para condensados | S | Botão de rádio
|  | 10.6 Aterramento da caixa? | S | Botão de rádio
|  | 10.7 Porta da caixa está aterrada | S | Botão de rádio
|  | 10.8 Terminais e conexões | S | Botão de rádio
11 - Parâmetros
|  | 11.1 Painel Solar - Tensão | N | Caixa de texto
|  | 11.2 Painel Solar - Corrente | N | Caixa de texto
|  | 11.3 Bateria - Tensão | S | Caixa de texto
|  | 11.4 Bateria - Corrente de carregamento | S | Caixa de texto
|  | 11.5 Conversor de volume - Tensão | N | Caixa de texto
|  | 11.6 Pressão de entrada - Pressão | N | Caixa de texto
|  | 11.7 Pressão de saída - Pressão | N | Caixa de texto
|  | 11.8 Consumo da flex - Corrente | S | Caixa de texto
|  | 11.9 Consumo da barreira - Corrente | S | Caixa de texto
|  | 11.10 Consumo do conversor de volume - Corrente | N | Caixa de texto
|  | 11.11 Consumo total do sistema - Corrente | S | Caixa de texto
12 - Ciclagem de bateria
|  | 12.1 Tensão da bateria início da ciclagem | N | Caixa de texto
|  | 12.2 Tensão da bateria fim da ciclagem | N | Caixa de texto
13 - Observações
|  | 13.1 Observações | N | Texto Longo