## Dados FQ-GEO-8.002
Nome do Formulário | Código do Formulário | Nome do Campo | Campo Obrigatório | Tipo do Campo | Opções | Regras adicionais
CHECKLIST DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PAINEL DE TELEMETRIA | FQ-GEO-8.002 | ORDEM DE SERVIÇO | S | Caixa de texto |  | Atualiza automaticamente pelo sistema
|  | ATIVIDADE | S | Caixa de texto
|  | USUARIO | S | Caixa de texto
|  | DATA E HORA | S | Caixa de texto
1 - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
|  | 1.1 Falha de alimentação Placa Solar | N | Caixa de seleção | SUBSTITUIÇÃO
CORREÇÃO NO CIRCUITO
CORREÇÃO DISPOSITIVO PROTEÇÃO
AJUSTE FÍSICO
|  | 1.2 Falha de Alimentação Controlador de carga | N | Caixa de seleção | RESET
SUBSTITUIÇÃO
CONFIGURAÇÃO
CORREÇÃO NO CIRCUITO
CORREÇÃO DISPOSITIVO PROTEÇÃO
|  | 1.3 Falha de alimentação Bateria | N | Caixa de seleção | SUBSTITUIÇÃO
CORREÇÃO NO CIRCUITO
CORREÇÃO DISPOSITIVO PROTEÇÃO
|  | 1.4 Falha de alimentação redutor DC | N | Caixa de seleção | SUBSTITUIÇÃO
CONFIGURAÇÃO
CORREÇÃO NO CIRCUITO
CORREÇÃO DISPOSITIVO PROTEÇÃO
|  | 1.5 Falha de alimentação barreira EX | N | Caixa de seleção | SUBSTITUIÇÃO
CORREÇÃO NO CIRCUITO
CORREÇÃO DISPOSITIVO PROTEÇÃO
|  | 1.6 Falha de alimentação rede AC externa | N | Caixa de seleção | SUBSTITUIÇÃO
CORREÇÃO NO CIRCUITO
CORREÇÃO DISPOSITIVO PROTEÇÃO
|  | 1.7 Falha de alimentação fonte AC/DC | N | Caixa de seleção | RESET
SUBSTITUIÇÃO
CONFIGURAÇÃO
CORREÇÃO NO CIRCUITO
CORREÇÃO DISPOSITIVO PROTEÇÃO
|  | 8 Falha de alimentação DPS | N | Caixa de seleção | SUBSTITUIÇÃO
2 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
|  | 2.1 Falha de comunicação Chip/Operadora | N | Caixa de seleção | SUBSTITUIÇÃO
RESET
|  | 2.2 Falha de comunicação antena | N | Caixa de seleção | SUBSTITUIÇÃO
|  | 2.3 Falha de comunicação remota | N | Caixa de seleção | RESET
SUBSTITUIÇÃO
CONFIGURAÇÃO
|  | 2.4 Falha de comunicação satélite | N | Caixa de seleção | RESET
SUBSTITUIÇÃO
CONFIGURAÇÃO
|  | 2.5 Falha de comunicação rede local | N | Caixa de seleção | CORREÇÃO NO CIRCUITO
|  | 2.6 Falha de comunicação conversor de volume | N | Caixa de seleção | SUBSTITUIÇÃO
CONFIGURAÇÃO
|  | 2.7 Falha de comunicação N300 | N | Caixa de seleção | SUBSTITUIÇÃO
CONFIGURAÇÃO
|  | 2.8 Falha de comunicação NGC8209 | N | Caixa de seleção | SUBSTITUIÇÃO
CONFIGURAÇÃO
3 SISTEMA DE AQUISIÇÃO
|  | 3.1 Falha de aquisição remota | N | Caixa de seleção | RESET
SUBSTITUIÇÃO
CONFIGURAÇÃO
CALIBRAÇÃO
CORREÇÃO NO CIRCUITO
|  | 3.2 Falha de aquisição transmissor de pressão | N | Caixa de seleção | SUBSTITUIÇÃO
CORREÇÃO NO CIRCUITO
AJUSTE FÍSICO
|  | 3.3 Falha de aquisição transmissor diferencial de pressão | N | Caixa de seleção | SUBSTITUIÇÃO
CORREÇÃO NO CIRCUITO
AJUSTE FÍSICO
|  | 3.4 Falha de aquisição sensor magnético de posição | N | Caixa de seleção | SUBSTITUIÇÃO
CORREÇÃO NO CIRCUITO
AJUSTE FÍSICO
|  | 3.5 Falha de aquisição transdutor 4-20 mA | N | Caixa de seleção | SUBSTITUIÇÃO
CORREÇÃO NO CIRCUITO
4 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
|  | 4.1 Solução adotada | N | Texto longo
|  | 4.2 Observaçãoes / pendências não sanadas | N | Texto longo
|  | 4.3 Materiais substiuídos | N | Texto longo