## PPU
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: O licitante deve inserir o valor de referência para composição de preços unitários na célula I3 (colorida em amarelo). Os preços unitários obedecem à proporcionalidade definida com base nos pesos indicados, conforme previsto no item 6.7.5.2 do Edital. O licitante é responsável pelo preenchimento desta planilha e por seus preços unitários e global ofertados. | [6 empty] | Valor de referência para composição de preços unitários
|  | PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | ANEXO L
|  | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO REMANEJAMENTO E PROTEÇÃO MECÂNICA DA REDE AO LONGO DA BR-470 E À EXECUÇÃO DA REDE PARA UTE TROMBUDO CENTRAL. |  |  | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ELETRÔNICO |  | FOLHA
SCGAS - DTC
OBJETO |  |  | NOME DO LICITANTE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE OBJETO
ÍTENS | SERVIÇO |  | UN |  | PESO | PREÇO UNIT. | PREÇO
|  |  |  | QUANT. | DO ITEM | PROPOSTO (R$) | PARCIAL (R$)
|  |  |  | (A) | (B) | (C) | (D) = (AXC)
1 | PROJETO EXECUTIVO / COMPLEMENTAR E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS
1.1 | PROJETO EXECUTIVO / COMPLEMENTAR
1.1.1 | NÃO APLICÁVEL
1.1.2 | NÃO APLICÁVEL
1.1.3 | Linha tronco e/ou grandes ramais |  | m | 2821 | 1.1236 | 0 | 0
1.2 | SONDAGEM POR CAMINHAMENTO ELÉTRICO
1.2.1 | NÃO APLICÁVEL
1.2.2 | NÃO APLICÁVEL
1.2.3 | Linha tronco e / ou grandes ramais |  | m | 2821 | 1.0588 | 0 | 0
1.3 | NÃO APLICÁVEL
1.4 | NÃO APLICÁVEL
1.5 | NÃO APLICÁVEL
1.6 | NÃO APLICÁVEL
1.7 | IMPLANTAÇÃO DE PARES DE MARCOS GEORREFERENCIADOS |  | UN | 1 | 0.099978 | 0 | 0
2 | IMPLANTAÇÃO DO CONTRATO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | MOBILIZAÇÃO (LIMITADO A 2% DO ITEM 4 DESTA PPU) |  | UN | 1 | 1.2044 | 0 | 0
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO (LIMITADO A 2% DO ITEM 4 DESTA PPU) |  | UN | 1 | 1.2044 | 0 | 0
3 | NÃO APLICÁVEL
4 | ASSENTAMENTO / LANÇAMENTO DE TUBULAÇÃO
4.1 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO AÇO CARBONO POR MÉTODO DESTRUTIVO (VALA)
4.1.1 | NÃO APLICÁVEL
4.1.2 | NÃO APLICÁVEL
4.1.3 | NÃO APLICÁVEL
4.1.4 | DN 6" |  | m | 20 | 0.19701 | 0 | 0
4.1.5 | DN 8" |  | m | 30 | 0.35541 | 0 | 0
4.1.6 | DN 10" |  | m | 500 | 7.5497 | 0 | 0
4.2 | NÃO APLICÁVEL
4.3 | LANÇAMENTO DE TUBULAÇÃO AÇO POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (FURO DIRECIONAL)
4.3.1 | NÃO APLICÁVEL
4.3.2 | NÃO APLICÁVEL
4.3.3 | NÃO APLICÁVEL
4.3.4 | DN 6" |  | m | 320 | 4.1315 | 0 | 0
4.3.5 | DN 8" |  | m | 400 | 5.8864 | 0 | 0
4.3.6 | DN 10" |  | m | 2300 | 42.102 | 0 | 0
5 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
5.1 | NÃO APLICÁVEL
5.2 | NÃO APLICÁVEL
5.3 | ASFALTO (CBUQ) (e=5cm) |  | m² | 265 | 1.2401 | 0 | 0
5.4 | ASFALTO (CBUQ) (e=3cm) |  | m² | 315 | 1.0684 | 0 | 0
5.5 | FRESAGEM ASFALTO |  | m² | 215 | 0.15453 | 0 | 0
5.6 | PINTURA DE FAIXA, COLOCAÇÃO DE TACHAS ETC. (Sinalização Horizontal) |  | m² | 20 | 0.045195 | 0 | 0
6 | SERVIÇOS DIVERSOS DE RECOMPOSIÇÃO
6.1 | NÃO APLICÁVEL
6.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS |  | m² | 200 | 0.13973 | 0 | 0
6.3 | PLANTIO DE GRAMA POR SEMEADURA MANUAL |  | m² | 1000 | 0.27279 | 0 | 0
6.4 | NÃO APLICÁVEL
6.5 | PASSEIOS / CALÇADAS
6.5.1 | CONCRETO SIMPLES / OUTROS REVESTIMENTOS |  | m² | 10 | 0.016489 | 0 | 0
7 | DRENAGEM
7.1 | CANALETA/MEIA-CANA |  | m | 110 | 0.1609 | 0 | 0
7.2 | VALETA/SARJETA (REF. DNIT IPR 736) |  | m | 10 | 0.052786 | 0 | 0
7.3 | DRENAGEM PROFUNDA COM TUBO (REF. DNIT IPR 736) |  | m | 10 | 0.074371 | 0 | 0
8 | DESMONTE DE ROCHAS NA VALA
8.1 | DESMONTE SEM USO DE EXPLOSIVOS (Rompedor Hidráulico/Pneumático) |  | m³ | 405 | 5.5667 | 0 | 0
8.2 | NÃO APLICÁVEL
8.3 | NÃO APLICÁVEL
8.4 | DESMONTE COM USO DE DGGI-FR (referência PyroblasterTM) |  | m³ | 25 | 0.99394 | 0 | 0
9 | CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E TESTES DO CONJUNTO COMPLETO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO
9.1 | COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO VÁLVULAS DN 2" E MAIORES) - REDE DE AÇO CARBONO
9.1.1 | NÃO APLICÁVEL
9.1.2 | NÃO APLICÁVEL
9.1.3 | NÃO APLICÁVEL
9.1.4 | DN 6" |  | UN | 1 | 0.53013 | 0 | 0
9.1.5 | NÃO APLICÁVEL
9.1.6 | DN 10" |  | UN | 1 | 0.63983 | 0 | 0
9.2 | NÃO APLICÁVEL
9.3 | LAJE DE REFORÇO PARA CAIXA DE VÁLVULA |  | UN | 2 | 0.13505 | 0 | 0
9.4 | RETIRADA DE VÁLVULA COM ESCAVAÇÃO, CORTE E CAP PARA REMOÇÃO PERMANENTE E DEVOLUÇÃO ALMOXARIFADO
9.4.1 | NÃO APLICÁVEL
9.4.2 | NÃO APLICÁVEL
9.4.3 | DN 10" e DN 12" |  | UN | 1 | 0.47141 | 0 | 0
10 | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO EM CONCRETO PARA TUBULAÇÃO
10.1 | NÃO APLICÁVEL
10.2 | NÃO APLICÁVEL
10.3 | NÃO APLICÁVEL
10.4 | DN 6" |  | m | 10 | 0.039221 | 0 | 0
10.5 | NÃO APLICÁVEL
10.6 | DN 10" |  | m | 450 | 2.9276 | 0 | 0
11 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE TUBULAÇÃO EXISTENTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
11.1 | LAJE DE CONCRETO |  | m³ | 2 | 0.086258 | 0 | 0
11.2 | LAJE DE CONCRETO COM TRINCHEIRAS LATERAIS DE MACADAME ROCHOSO |  | m | 2 | 0.039992 | 0 | 0
11.3 | JAQUETA DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEÇÃO MECÂNICA
11.3.1 | NÃO APLICÁVEL
11.3.2 | NÃO APLICÁVEL
11.3.3 | DN 10" ATÉ DN 12" |  | m | 50 | 0.49228 | 0 | 0
| DATA: |  | SUBTOTAL 1: |  |  |  | 0
12 | NÃO APLICÁVEL
13 | NÃO APLICÁVEL
14 | RECOMPOSIÇÃO DE VALAS
14.1 | FORNECIMENTO DE SOLO PARA REATERRO |  | m³ | 460 | 0.7909 | 0 | 0
14.2 | FORNECIMENTO DE BICA CORRIDA / SEIXO ROLADO |  | m³ | 100 | 0.27676 | 0 | 0
14.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE |  | m³ | 460 | 0.47105 | 0 | 0
14.4 | REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE |  | m³ | 100 | 0.098385 | 0 | 0
14.5 | REGULARIZAÇÃO, ENVOLTÓRIA OU REATERRO DE VALAS C/ AREIA ADENSADA HIDR. |  | m³ | 30 | 0.081419 | 0 | 0
15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE DUTOS E FAIXAS, conforme item 4.15 do MD (ANEXO Q4).
15.1 | PLACA DE CONCRETO ENTERRADA CONFORME DE-40-330.SCG.001 |  | UN | 905 | 0.4047 | 0 | 0
15.2 | INSTALAÇÃO DE PLACAS VERTICAIS DE SINALIZAÇÃO EM AÇO CONFORME ET - 40.300.SCG.008 |  | UN | 23 | 0.33729 | 0 | 0
15.3 | TACHÃO (SCGÁS) DE SINALIZAÇÃO CONFORME ET - 40.300.SCG.008 (Figura 13). |  | UN | 10 | 0.023677 | 0 | 0
15.4 | TACHÃO (SCGÁS) DE SINALIZAÇÃO DE VES CONFORME ET - 40.300.SCG.008 (Figuras 15 e 16). |  | UN | 1 | 0.0024312 | 0 | 0
15.5 | NÃO APLICÁVEL
15.6 | MARCOS DE SINALIZAÇÃO C/ TACHÃO CONFORME ET-40.300.SCG.008 (Figura 15 + Figura 13) |  | UN | 2 | 0.059906 | 0 | 0
16 | INSTALAÇÃO, PRÉ-OPERAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
16.1 | PONTOS DE TESTE AÉREOS EM MOURÃO DE CONCRETO OU NO NÍVEL DO SOLO EM CAIXA DE PISO |  | UN | 2 | 0.34796 | 0 | 0
16.2 | NÃO APLICÁVEL
16.3 | NÃO APLICÁVEL
16.4 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA PROVISÓRIA DOS TRECHOS A SEREM INTERLIGADOS |  | UN | 2 | 0.43911 | 0 | 0
17 | INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES (EMs / ERPMs / ERPs / ERMUs) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (EXCETO A ESTAÇÃO)
17.1 | NÃO APLICÁVEL
17.2 | NÃO APLICÁVEL
17.3 | EM / ERPM GNV |  | UN | 1 | 0.56776 | 0 | 0
18 | NÃO APLICÁVEL
19 | DERIVAÇÃO ATRAVÉS DE FURO EM CARGA (HOT TAPPING MACHINE) OU COM "PARADA PROGRAMADA" OU A PARTIR DE VÁLVULA JÁ INSTALADA E GASEIFICADA PARA RAMAIS
19.1 | NÃO APLICÁVEL
19.2 | NÃO APLICÁVEL
19.3 | NÃO APLICÁVEL
19.4 | SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DA DERIVAÇÃO A PARTIR DE VÁLVULA AC DE ESPERA JÁ INSTALADA E GASEIFICADA
19.4.1 | NÃO APLICÁVEL
19.4.2 | NÃO APLICÁVEL
19.4.3 | VÁLVULA DN 8", 10" E 12" |  | UN | 1 | 0.13582 | 0 | 0
20 | NÃO APLICÁVEL
21 | NÃO APLICÁVEL
22 | NÃO APLICÁVEL
22.1 | SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE BYPASS E DOS FUROS EM CARGA/BLOQUEIO TEMPORÁRIO
22.1.1 | NÃO APLICÁVEL
22.1.2 | NÃO APLICÁVEL
22.1.3 | REDE EXISTENTE DIÂMETRO DN 10" 300# |  | UN | 2 | 1.3733 | 0 | 0
22.2 | FURAÇÃO/BLOQUEIO DUPLO EM CARGA E INSTALAÇÃO DE BY PASS PERMANENTE
22.2.1 | NÃO APLICÁVEL
22.2.2 | NÃO APLICÁVEL
22.2.3 | REDE EXISTENTE DIÂMETRO DN 10" 300# |  | UN | 1 | 7.4194 | 0 | 0
23 | NÃO APLICÁVEL
24 | ADICIONAL DE N2 PARA PURGA, VENTILAÇÃO E INERTIZAÇÃO DE REDE EXISTENTE |  | m³ | 100 | 0.14716 | 0 | 0
25 | NÃO APLICÁVEL
26 | SERVIÇOS PARA INTERLIGAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TUBULAÇÃO REMANESCENTE EM AÇO CARBONO
26.1 | COMISSIONAMENTO DE TUBULAÇÃO DN 8" |  | m | 730 | 4.3241 | 0 | 0
26.2 | COMISSIONAMENTO DE TUBULAÇÃO DN 10" |  | m | 223 | 1.6836 | 0 | 0
27 | EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE CAVALOTE
27.1 | NÃO APLICÁVEL
27.2 | NÃO APLICÁVEL
27.3 | NÃO APLICÁVEL
27.4 | DN 10" |  | m | 21 | 0.9545 | 0 | 0
OBS: | 1) As quantidades de serviços constantes da planilha de preços unitários são estimadas, podendo, por conseguinte, ocorrer uma variação para mais ou para menos, em função das negociações comerciais dos contratos de fornecimento de gás, sem que caiba ao contratado o direito a qualquer reclamação, indenização ou de solicitar alteração dos preços unitários propostos. 2) Todos os custos referentes a quaisquer serviços ou materiais necessários a construção, montagem e pré-operação dos ramais, citados no memorial descritivo, desenhos, especificações, e nos demais documentos que fazem parte deste contrato, que por ventura não constem especificamente nesta planilha, deverão estar previstos no item 4 desta ppu. 3) O orçamento estimado do objeto a ser contratado foi obtido com base em contratações similares realizadas pela própria SCGÁS, conforme previsto no inciso III do art. 9 do Regulamento de Licitações e Contratos da SCGÁS.
| DATA: |  | SUBTOTAL 2: |  |  |  | 0
| Preço global ofertado a ser registrado no sistema eletrônico, conforme item 6.7.5.1 do edital. | [5 empty] | 0