PLANILHA DE PREÇOS

| OBJETO |  |  | Nº DA DISPENSA DE LICITAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DL nº040/25 |  |  |  |  |
| AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO |  |  |  | RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE |  |  |  |
|  |  |  |  | (informar Razão Social do Proponente) |  |  |  |
|  |  |  |  | CNPJ: (informar) |  |  |  |
| LOTE nº 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | UN |  | QUANT. | PREÇO UNIT. PROPOSTO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| 1 | Equipamentos de ar-condicionado inverter, split de 12.000 btu, ciclo quente e frio, classe “A” de consumo. Altura máxima da condensadora 46 cm, não pode ser condensadora de “tambor”. Marca/modelo de ref. Elgin Eco Inverte II 12.000 btu Q/F; conforme Memorial Descritivo. |  | UNID. |  | 10 |  |  |
| 2 | Equipamentos de ar-condicionado inverter, split de 24.000 btu, ciclo quente e frio, classe “A” de consumo. Não pode ser condensadora de “tambor”; conforme Memorial Descritivo. |  | UNID. |  | 06 |  |  |
| OBS: | 1) Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os tributos, taxas e encargos sociais incidentes, não cabendo reivindicação posterior por qualquer omissão. 2) Indicar as alíquotas de todos os tributos incidentes nos preços propostos. 3) O serviço proposto deverá atender integralmente a Especificação Técnica. 4) O Proponente deverá cotar preço para todos os itens que compõem o Lote, sob pena de desclassificação. 5) O Proponente garante a validade de sua proposta por 60 (sessenta) a contar da data limite de apresentação. |  |  |  |  |  |  |
| DATA: ____/____/_________. |  | PREÇO GLOBAL OFERTADO (R$): |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________ IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO E ASSINATURA |  |  |  |  |  |  |  |

| Adézio Machado Gerente de Administração e Suprimentos E.E. |  |  |
| --- | --- | --- |